## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол № _____ калибровки преобразователя напряжения | [13 empty] | зав. №
Заказчик :
Нормативная документация: Преобразователи напряжений измерительные L-CARD. Методика поверки. ДЛИЖ.411618.0080 МП
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
Условия проведения калибровки:
Параметр | [5 empty] | Действительные значения |  |  |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха | [9 empty] | (23 ± 5)°С
Относительная влажность | [9 empty] | от 30 до 80 %
Атмосферное давление | [9 empty] | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [9 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [9 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение приведенной (к верхнему значению предела измерений) основной погрешности измерений напряжения постоянного тока
поддиапазон 3 В
Ном, мВ | 2900 | ±0,25% | 500 | ±0,25% | 100 | ±0,25% | 20 | ±0,25% | 5 | ±0,25% | -5 | ±0,25% | -20 | ±0,25% | -100 | ±0,25% | -500 | ±0,25% | -2900 | ±0,25%
Канал | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, %
1
2
3
4
поддиапазон 1 В
Ном, мВ | 990 | ±0,25% | 200 | ±0,25% | 50 | ±0,25% | 10 | ±0,25% | 2 | ±0,25% | -2 | ±0,25% | -10 | ±0,25% | -50 | ±0,25% | -200 | ±0,25% | -990 | ±0,25%
Канал | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, %
1
2
3
4
поддиапазон 0,3 В
Ном, мВ | 290 | ±0,25% | 100 | ±0,25% | 20 | ±0,25% | 5 | ±0,25% | 1 | ±0,25% | -1 | ±0,25% | -5 | ±0,25% | -20 | ±0,25% | -100 | ±0,25% | -290 | ±0,25%
Канал | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, %
1
2
3
4
3.3 Определение относительной основной погрешности измерений напряжения переменного тока
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | поддиапазон 3 В | [9 empty] | поддиапазон 1 В
|  |  | 85 мВ | γоа, % | 350 мВ | γоа, % | 700 мВ | γоа, % | 1200 мВ | γоа, % | 1600 мВ | γоа, % | 20 мВ | γоа, % | 85 мВ | γоа, % | 170 мВ | γоа, % | 290 мВ | γоа, % | 400 мВ | γоа, %
1 | 10000 | 0.01
20
300
500
1000
2000
4900
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | поддиапазон 0,3 В
|  |  | 5 мВ | γоа, % | 22 мВ | γоа, % | 45 мВ | γоа, % | 70 мВ | γоа, % | 100 мВ | γоа, %
1 | 10000 | 0.01
20
300
500
1000
2000
4900
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | поддиапазон 3 В | [9 empty] | поддиапазон 1 В
|  |  | 85 мВ | γоа, % | 350 мВ | γоа, % | 700 мВ | γоа, % | 1200 мВ | γоа, % | 1600 мВ | γоа, % | 20 мВ | γоа, % | 85 мВ | γоа, % | 170 мВ | γоа, % | 290 мВ | γоа, % | 400 мВ | γоа, %
2 | 10000 | 0.01
20
300
500
1000
2000
4900
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | поддиапазон 0,3 В
|  |  | 5 мВ | γоа, % | 22 мВ | γоа, % | 45 мВ | γоа, % | 70 мВ | γоа, % | 100 мВ | γоа, %
2 | 10000 | 0.01
20
300
500
1000
2000
4900
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | поддиапазон 3 В | [9 empty] | поддиапазон 1 В
|  |  | 85 мВ | γоа, % | 350 мВ | γоа, % | 700 мВ | γоа, % | 1200 мВ | γоа, % | 1600 мВ | γоа, % | 20 мВ | γоа, % | 85 мВ | γоа, % | 170 мВ | γоа, % | 290 мВ | γоа, % | 400 мВ | γоа, %
3 | 10000 | 0.01
20
300
500
1000
2000
4900
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | поддиапазон 0,3 В
|  |  | 5 мВ | γоа, % | 22 мВ | γоа, % | 45 мВ | γоа, % | 70 мВ | γоа, % | 100 мВ | γоа, %
3 | 10000 | 0.01
20
300
500
1000
2000
4900
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | поддиапазон 3 В | [9 empty] | поддиапазон 1 В
|  |  | 85 мВ | γоа, % | 350 мВ | γоа, % | 700 мВ | γоа, % | 1200 мВ | γоа, % | 1600 мВ | γоа, % | 20 мВ | γоа, % | 85 мВ | γоа, % | 170 мВ | γоа, % | 290 мВ | γоа, % | 400 мВ | γоа, %
4 | 10000 | 0.01
20
300
500
1000
2000
4900
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | поддиапазон 0,3 В
|  |  | 5 мВ | γоа, % | 22 мВ | γоа, % | 45 мВ | γоа, % | 70 мВ | γоа, % | 100 мВ | γоа, %
4 | 10000 | 0.01
20
300
500
1000
2000
4900
3.4 Определение относительной основной погрешности частоты преобразований АЦП: соответствует
3.5 Определение приведенной (к верхней границе диапазона воспроизведений) погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока (только для исполнений D, D-I, D-1,
D-1-I)
поддиапазон 10 В
Ном, мВ | 4750 | ±0,3% | 2000 | ±0,3% | 1000 | ±0,3% | 250 | ±0,3% | 3 | ±0,3% | -3 | ±0,3% | -250 | ±0,3% | -1000 | ±0,3% | -2000 | ±0,3% | -4750 | ±0,3%
Канал | Uизм, В | γкг, % | Uизм, В | γкг, % | Uизм, В | γкг, % | Uизм, В | γкг, % | Uизм, В | γкг, % | Uизм, В | γкг, % | Uизм, В | γкг, % | Uизм, В | γкг, % | Uизм, В | γкг, % | Uизм, В | γкг, %
1
2
[8 empty] | Калибровку провёл: | [7 empty] | ( |  |  | )
Дата: