## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол калибровки №
Наименование и тип СИ: |  |  |  | Преобразователь напряжения измерительный L-CARD | [8 empty] | _type
Заводской номер: |  |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  |  | Преобразователи напряжений измерительные L-CARD. Методика поверки ДЛИЖ.411618.0080 МП
Вид поверки(калибровки): |  |  |  | периодическая
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
Условия проведения калибровки:
Параметр | [5 empty] | Действительные значения |  |  |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха | [5 empty] | _temp |  |  |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность | [5 empty] | _hum |  |  |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление | [5 empty] | _pres |  |  |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [9 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [9 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение приведенной (к верхнему значению предела измерений) основной погрешности измерения постоянного тока
Предел измерений 10 В
Ном, мВ | 9900 | ±0,05% | 2000 | ±0,05% | 400 | ±0,05% | 80 | ±0,05% | 20 | ±0,05% | -20 | ±0,05% | -80 | ±0,05% | -400 | ±0,05% | -2000 | ±0,05% | -9900 | ±0,05%
Канал | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, %
0 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 | i1 | j1 | k1 | l1 | m1 | n1 | o1 | p1 | q1 | r1 | s1 | t1 | u1
1 | b2 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | h2 | i2 | j2 | k2 | l2 | m2 | n2 | o2 | p2 | q2 | r2 | s2 | t2 | u2
2 | b3 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | h3 | i3 | j3 | k3 | l3 | m3 | n3 | o3 | p3 | q3 | r3 | s3 | t3 | u3
3 | b4 | c4 | d4 | e4 | f4 | g4 | h4 | i4 | j4 | k4 | l4 | m4 | n4 | o4 | p4 | q4 | r4 | s4 | t4 | u4
4 | b5 | c5 | d5 | e5 | f5 | g5 | h5 | i5 | j5 | k5 | l5 | m5 | n5 | o5 | p5 | q5 | r5 | s5 | t5 | u5
5 | b6 | c6 | d6 | e6 | f6 | g6 | h6 | i6 | j6 | k6 | l6 | m6 | n6 | o6 | p6 | q6 | r6 | s6 | t6 | u6
6 | b7 | c7 | d7 | e7 | f7 | g7 | h7 | i7 | j7 | k7 | l7 | m7 | n7 | o7 | p7 | q7 | r7 | s7 | t7 | u7
7 | b8 | c8 | d8 | e8 | f8 | g8 | h8 | i8 | j8 | k8 | l8 | m8 | n8 | o8 | p8 | q8 | r8 | s8 | t8 | u8
8 | b9 | c9 | d9 | e9 | f9 | g9 | h9 | i9 | j9 | k9 | l9 | m9 | n9 | o9 | p9 | q9 | r9 | s9 | t9 | u9
9 | b10 | c10 | d10 | e10 | f10 | g10 | h10 | i10 | j10 | k10 | l10 | m10 | n10 | o10 | p10 | q10 | r10 | s10 | t10 | u10
10 | b11 | c11 | d11 | e11 | f11 | g11 | h11 | i11 | j11 | k11 | l11 | m11 | n11 | o11 | p11 | q11 | r11 | s11 | t11 | u11
11 | b12 | c12 | d12 | e12 | f12 | g12 | h12 | i12 | j12 | k12 | l12 | m12 | n12 | o12 | p12 | q12 | r12 | s12 | t12 | u12
12 | b13 | c13 | d13 | e13 | f13 | g13 | h13 | i13 | j13 | k13 | l13 | m13 | n13 | o13 | p13 | q13 | r13 | s13 | t13 | u13
13 | b14 | c14 | d14 | e14 | f14 | g14 | h14 | i14 | j14 | k14 | l14 | m14 | n14 | o14 | p14 | q14 | r14 | s14 | t14 | u14
14 | b15 | c15 | d15 | e15 | f15 | g15 | h15 | i15 | j15 | k15 | l15 | m15 | n15 | o15 | p15 | q15 | r15 | s15 | t15 | u15
15 | b16 | c16 | d16 | e16 | f16 | g16 | h16 | i16 | j16 | k16 | l16 | m16 | n16 | o16 | p16 | q16 | r16 | s16 | t16 | u16
Предел измерений 5 В
Ном, мВ | 5000 | ±0,05% | 1000 | ±0,05% | 200 | ±0,05% | 40 | ±0,05% | 8 | ±0,05% | -8 | ±0,05% | -40 | ±0,05% | -200 | ±0,05% | -1000 | ±0,05% | -5000 | ±0,05%
Канал | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, %
0 | b17 | c17 | d17 | e17 | f17 | g17 | h17 | i17 | j17 | k17 | l17 | m17 | n17 | o17 | p17 | q17 | r17 | s17 | t17 | u17
1 | b18 | c18 | d18 | e18 | f18 | g18 | h18 | i18 | j18 | k18 | l18 | m18 | n18 | o18 | p18 | q18 | r18 | s18 | t18 | u18
2 | b19 | c19 | d19 | e19 | f19 | g19 | h19 | i19 | j19 | k19 | l19 | m19 | n19 | o19 | p19 | q19 | r19 | s19 | t19 | u19
3 | b20 | c20 | d20 | e20 | f20 | g20 | h20 | i20 | j20 | k20 | l20 | m20 | n20 | o20 | p20 | q20 | r20 | s20 | t20 | u20
4 | b21 | c21 | d21 | e21 | f21 | g21 | h21 | i21 | j21 | k21 | l21 | m21 | n21 | o21 | p21 | q21 | r21 | s21 | t21 | u21
5 | b22 | c22 | d22 | e22 | f22 | g22 | h22 | i22 | j22 | k22 | l22 | m22 | n22 | o22 | p22 | q22 | r22 | s22 | t22 | u22
6 | b23 | c23 | d23 | e23 | f23 | g23 | h23 | i23 | j23 | k23 | l23 | m23 | n23 | o23 | p23 | q23 | r23 | s23 | t23 | u23
7 | b24 | c24 | d24 | e24 | f24 | g24 | h24 | i24 | j24 | k24 | l24 | m24 | n24 | o24 | p24 | q24 | r24 | s24 | t24 | u24
8 | b25 | c25 | d25 | e25 | f25 | g25 | h25 | i25 | j25 | k25 | l25 | m25 | n25 | o25 | p25 | q25 | r25 | s25 | t25 | u25
9 | b26 | c26 | d26 | e26 | f26 | g26 | h26 | i26 | j26 | k26 | l26 | m26 | n26 | o26 | p26 | q26 | r26 | s26 | t26 | u26
10 | b27 | c27 | d27 | e27 | f27 | g27 | h27 | i27 | j27 | k27 | l27 | m27 | n27 | o27 | p27 | q27 | r27 | s27 | t27 | u27
11 | b28 | c28 | d28 | e28 | f28 | g28 | h28 | i28 | j28 | k28 | l28 | m28 | n28 | o28 | p28 | q28 | r28 | s28 | t28 | u28
12 | b29 | c29 | d29 | e29 | f29 | g29 | h29 | i29 | j29 | k29 | l29 | m29 | n29 | o29 | p29 | q29 | r29 | s29 | t29 | u29
13 | b30 | c30 | d30 | e30 | f30 | g30 | h30 | i30 | j30 | k30 | l30 | m30 | n30 | o30 | p30 | q30 | r30 | s30 | t30 | u30
14 | b31 | c31 | d31 | e31 | f31 | g31 | h31 | i31 | j31 | k31 | l31 | m31 | n31 | o31 | p31 | q31 | r31 | s31 | t31 | u31
15 | b32 | c32 | d32 | e32 | f32 | g32 | h32 | i32 | j32 | k32 | l32 | m32 | n32 | o32 | p32 | q32 | r32 | s32 | t32 | u32
Предел измерений 2 В
Ном, мВ | 2000 | ±0,05% | 500 | ±0,05% | 100 | ±0,05% | 20 | ±0,05% | 5 | ±0,05% | -5 | ±0,05% | -20 | ±0,05% | -100 | ±0,05% | -500 | ±0,05% | -2000 | ±0,05%
Канал | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, %
0 | b33 | c33 | d33 | e33 | f33 | g33 | h33 | i33 | j33 | k33 | l33 | m33 | n33 | o33 | p33 | q33 | r33 | s33 | t33 | u33
1 | b34 | c34 | d34 | e34 | f34 | g34 | h34 | i34 | j34 | k34 | l34 | m34 | n34 | o34 | p34 | q34 | r34 | s34 | t34 | u34
2 | b35 | c35 | d35 | e35 | f35 | g35 | h35 | i35 | j35 | k35 | l35 | m35 | n35 | o35 | p35 | q35 | r35 | s35 | t35 | u35
3 | b36 | c36 | d36 | e36 | f36 | g36 | h36 | i36 | j36 | k36 | l36 | m36 | n36 | o36 | p36 | q36 | r36 | s36 | t36 | u36
4 | b37 | c37 | d37 | e37 | f37 | g37 | h37 | i37 | j37 | k37 | l37 | m37 | n37 | o37 | p37 | q37 | r37 | s37 | t37 | u37
5 | b38 | c38 | d38 | e38 | f38 | g38 | h38 | i38 | j38 | k38 | l38 | m38 | n38 | o38 | p38 | q38 | r38 | s38 | t38 | u38
6 | b39 | c39 | d39 | e39 | f39 | g39 | h39 | i39 | j39 | k39 | l39 | m39 | n39 | o39 | p39 | q39 | r39 | s39 | t39 | u39
7 | b40 | c40 | d40 | e40 | f40 | g40 | h40 | i40 | j40 | k40 | l40 | m40 | n40 | o40 | p40 | q40 | r40 | s40 | t40 | u40
8 | b41 | c41 | d41 | e41 | f41 | g41 | h41 | i41 | j41 | k41 | l41 | m41 | n41 | o41 | p41 | q41 | r41 | s41 | t41 | u41
9 | b42 | c42 | d42 | e42 | f42 | g42 | h42 | i42 | j42 | k42 | l42 | m42 | n42 | o42 | p42 | q42 | r42 | s42 | t42 | u42
10 | b43 | c43 | d43 | e43 | f43 | g43 | h43 | i43 | j43 | k43 | l43 | m43 | n43 | o43 | p43 | q43 | r43 | s43 | t43 | u43
11 | b44 | c44 | d44 | e44 | f44 | g44 | h44 | i44 | j44 | k44 | l44 | m44 | n44 | o44 | p44 | q44 | r44 | s44 | t44 | u44
12 | b45 | c45 | d45 | e45 | f45 | g45 | h45 | i45 | j45 | k45 | l45 | m45 | n45 | o45 | p45 | q45 | r45 | s45 | t45 | u45
13 | b46 | c46 | d46 | e46 | f46 | g46 | h46 | i46 | j46 | k46 | l46 | m46 | n46 | o46 | p46 | q46 | r46 | s46 | t46 | u46
14 | b47 | c47 | d47 | e47 | f47 | g47 | h47 | i47 | j47 | k47 | l47 | m47 | n47 | o47 | p47 | q47 | r47 | s47 | t47 | u47
15 | b48 | c48 | d48 | e48 | f48 | g48 | h48 | i48 | j48 | k48 | l48 | m48 | n48 | o48 | p48 | q48 | r48 | s48 | t48 | u48
Предел измерений 1 В
Ном, мВ | 990 | ±0,07% | 200 | ±0,07% | 40 | ±0,07% | 8 | ±0,07% | 4 | ±0,07% | -4 | ±0,07% | -8 | ±0,07% | -40 | ±0,07% | -200 | ±0,07% | -990 | ±0,07%
Канал | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, %
0 | b49 | c49 | d49 | e49 | f49 | g49 | h49 | i49 | j49 | k49 | l49 | m49 | n49 | o49 | p49 | q49 | r49 | s49 | t49 | u49
1 | b50 | c50 | d50 | e50 | f50 | g50 | h50 | i50 | j50 | k50 | l50 | m50 | n50 | o50 | p50 | q50 | r50 | s50 | t50 | u50
2 | b51 | c51 | d51 | e51 | f51 | g51 | h51 | i51 | j51 | k51 | l51 | m51 | n51 | o51 | p51 | q51 | r51 | s51 | t51 | u51
3 | b52 | c52 | d52 | e52 | f52 | g52 | h52 | i52 | j52 | k52 | l52 | m52 | n52 | o52 | p52 | q52 | r52 | s52 | t52 | u52
4 | b53 | c53 | d53 | e53 | f53 | g53 | h53 | i53 | j53 | k53 | l53 | m53 | n53 | o53 | p53 | q53 | r53 | s53 | t53 | u53
5 | b54 | c54 | d54 | e54 | f54 | g54 | h54 | i54 | j54 | k54 | l54 | m54 | n54 | o54 | p54 | q54 | r54 | s54 | t54 | u54
6 | b55 | c55 | d55 | e55 | f55 | g55 | h55 | i55 | j55 | k55 | l55 | m55 | n55 | o55 | p55 | q55 | r55 | s55 | t55 | u55
7 | b56 | c56 | d56 | e56 | f56 | g56 | h56 | i56 | j56 | k56 | l56 | m56 | n56 | o56 | p56 | q56 | r56 | s56 | t56 | u56
8 | b57 | c57 | d57 | e57 | f57 | g57 | h57 | i57 | j57 | k57 | l57 | m57 | n57 | o57 | p57 | q57 | r57 | s57 | t57 | u57
9 | b58 | c58 | d58 | e58 | f58 | g58 | h58 | i58 | j58 | k58 | l58 | m58 | n58 | o58 | p58 | q58 | r58 | s58 | t58 | u58
10 | b59 | c59 | d59 | e59 | f59 | g59 | h59 | i59 | j59 | k59 | l59 | m59 | n59 | o59 | p59 | q59 | r59 | s59 | t59 | u59
11 | b60 | c60 | d60 | e60 | f60 | g60 | h60 | i60 | j60 | k60 | l60 | m60 | n60 | o60 | p60 | q60 | r60 | s60 | t60 | u60
12 | b61 | c61 | d61 | e61 | f61 | g61 | h61 | i61 | j61 | k61 | l61 | m61 | n61 | o61 | p61 | q61 | r61 | s61 | t61 | u61
13 | b62 | c62 | d62 | e62 | f62 | g62 | h62 | i62 | j62 | k62 | l62 | m62 | n62 | o62 | p62 | q62 | r62 | s62 | t62 | u62
14 | b63 | c63 | d63 | e63 | f63 | g63 | h63 | i63 | j63 | k63 | l63 | m63 | n63 | o63 | p63 | q63 | r63 | s63 | t63 | u63
15 | b64 | c64 | d64 | e64 | f64 | g64 | h64 | i64 | j64 | k64 | l64 | m64 | n64 | o64 | p64 | q64 | r64 | s64 | t64 | u64
Предел измерений 0,5 В
Ном, мВ | 500 | ±0,1% | 200 | ±0,1% | 50 | ±0,1% | 10 | ±0,1% | 2 | ±0,1% | -2 | ±0,1% | -10 | ±0,1% | -50 | ±0,1% | -200 | ±0,1% | -500 | ±0,1%
Канал | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, %
0 | b65 | c65 | d65 | e65 | f65 | g65 | h65 | i65 | j65 | k65 | l65 | m65 | n65 | o65 | p65 | q65 | r65 | s65 | t65 | u65
1 | b66 | c66 | d66 | e66 | f66 | g66 | h66 | i66 | j66 | k66 | l66 | m66 | n66 | o66 | p66 | q66 | r66 | s66 | t66 | u66
2 | b67 | c67 | d67 | e67 | f67 | g67 | h67 | i67 | j67 | k67 | l67 | m67 | n67 | o67 | p67 | q67 | r67 | s67 | t67 | u67
3 | b68 | c68 | d68 | e68 | f68 | g68 | h68 | i68 | j68 | k68 | l68 | m68 | n68 | o68 | p68 | q68 | r68 | s68 | t68 | u68
4 | b69 | c69 | d69 | e69 | f69 | g69 | h69 | i69 | j69 | k69 | l69 | m69 | n69 | o69 | p69 | q69 | r69 | s69 | t69 | u69
5 | b70 | c70 | d70 | e70 | f70 | g70 | h70 | i70 | j70 | k70 | l70 | m70 | n70 | o70 | p70 | q70 | r70 | s70 | t70 | u70
6 | b71 | c71 | d71 | e71 | f71 | g71 | h71 | i71 | j71 | k71 | l71 | m71 | n71 | o71 | p71 | q71 | r71 | s71 | t71 | u71
7 | b72 | c72 | d72 | e72 | f72 | g72 | h72 | i72 | j72 | k72 | l72 | m72 | n72 | o72 | p72 | q72 | r72 | s72 | t72 | u72
8 | b73 | c73 | d73 | e73 | f73 | g73 | h73 | i73 | j73 | k73 | l73 | m73 | n73 | o73 | p73 | q73 | r73 | s73 | t73 | u73
9 | b74 | c74 | d74 | e74 | f74 | g74 | h74 | i74 | j74 | k74 | l74 | m74 | n74 | o74 | p74 | q74 | r74 | s74 | t74 | u74
10 | b75 | c75 | d75 | e75 | f75 | g75 | h75 | i75 | j75 | k75 | l75 | m75 | n75 | o75 | p75 | q75 | r75 | s75 | t75 | u75
11 | b76 | c76 | d76 | e76 | f76 | g76 | h76 | i76 | j76 | k76 | l76 | m76 | n76 | o76 | p76 | q76 | r76 | s76 | t76 | u76
12 | b77 | c77 | d77 | e77 | f77 | g77 | h77 | i77 | j77 | k77 | l77 | m77 | n77 | o77 | p77 | q77 | r77 | s77 | t77 | u77
13 | b78 | c78 | d78 | e78 | f78 | g78 | h78 | i78 | j78 | k78 | l78 | m78 | n78 | o78 | p78 | q78 | r78 | s78 | t78 | u78
14 | b79 | c79 | d79 | e79 | f79 | g79 | h79 | i79 | j79 | k79 | l79 | m79 | n79 | o79 | p79 | q79 | r79 | s79 | t79 | u79
15 | b80 | c80 | d80 | e80 | f80 | g80 | h80 | i80 | j80 | k80 | l80 | m80 | n80 | o80 | p80 | q80 | r80 | s80 | t80 | u80
Предел измерений 0,2 В
Ном, мВ | 190 | ±0,2% | 80 | ±0,2% | 20 | ±0,2% | 5 | ±0,2% | 1 | ±0,2% | -1 | ±0,2% | -5 | ±0,2% | -20 | ±0,2% | -80 | ±0,2% | -190 | ±0,2%
Канал | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, % | Uизм,мВ | δ0s, %
0 | b81 | c81 | d81 | e81 | f81 | g81 | h81 | i81 | j81 | k81 | l81 | m81 | n81 | o81 | p81 | q81 | r81 | s81 | t81 | u81
1 | b82 | c82 | d82 | e82 | f82 | g82 | h82 | i82 | j82 | k82 | l82 | m82 | n82 | o82 | p82 | q82 | r82 | s82 | t82 | u82
2 | b83 | c83 | d83 | e83 | f83 | g83 | h83 | i83 | j83 | k83 | l83 | m83 | n83 | o83 | p83 | q83 | r83 | s83 | t83 | u83
3 | b84 | c84 | d84 | e84 | f84 | g84 | h84 | i84 | j84 | k84 | l84 | m84 | n84 | o84 | p84 | q84 | r84 | s84 | t84 | u84
4 | b85 | c85 | d85 | e85 | f85 | g85 | h85 | i85 | j85 | k85 | l85 | m85 | n85 | o85 | p85 | q85 | r85 | s85 | t85 | u85
5 | b86 | c86 | d86 | e86 | f86 | g86 | h86 | i86 | j86 | k86 | l86 | m86 | n86 | o86 | p86 | q86 | r86 | s86 | t86 | u86
6 | b87 | c87 | d87 | e87 | f87 | g87 | h87 | i87 | j87 | k87 | l87 | m87 | n87 | o87 | p87 | q87 | r87 | s87 | t87 | u87
7 | b88 | c88 | d88 | e88 | f88 | g88 | h88 | i88 | j88 | k88 | l88 | m88 | n88 | o88 | p88 | q88 | r88 | s88 | t88 | u88
8 | b89 | c89 | d89 | e89 | f89 | g89 | h89 | i89 | j89 | k89 | l89 | m89 | n89 | o89 | p89 | q89 | r89 | s89 | t89 | u89
9 | b90 | c90 | d90 | e90 | f90 | g90 | h90 | i90 | j90 | k90 | l90 | m90 | n90 | o90 | p90 | q90 | r90 | s90 | t90 | u90
10 | b91 | c91 | d91 | e91 | f91 | g91 | h91 | i91 | j91 | k91 | l91 | m91 | n91 | o91 | p91 | q91 | r91 | s91 | t91 | u91
11 | b92 | c92 | d92 | e92 | f92 | g92 | h92 | i92 | j92 | k92 | l92 | m92 | n92 | o92 | p92 | q92 | r92 | s92 | t92 | u92
12 | b93 | c93 | d93 | e93 | f93 | g93 | h93 | i93 | j93 | k93 | l93 | m93 | n93 | o93 | p93 | q93 | r93 | s93 | t93 | u93
13 | b94 | c94 | d94 | e94 | f94 | g94 | h94 | i94 | j94 | k94 | l94 | m94 | n94 | o94 | p94 | q94 | r94 | s94 | t94 | u94
14 | b95 | c95 | d95 | e95 | f95 | g95 | h95 | i95 | j95 | k95 | l95 | m95 | n95 | o95 | p95 | q95 | r95 | s95 | t95 | u95
15 | b96 | c96 | d96 | e96 | f96 | g96 | h96 | i96 | j96 | k96 | l96 | m96 | n96 | o96 | p96 | q96 | r96 | s96 | t96 | u96
3.2 Определение относительной основной погрешности измерений напряжения переменного тока
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 10 В | [9 empty] | Предел измерений 5 В
|  |  | 100 мВ | δ0a, % | 350 мВ | δ0a, % | 1400 мВ | δ0a, % | 2800 мВ | δ0a, % | 7000 мВ | δ0a, % | 50 мВ | δ0a, % | 210 мВ | δ0a, % | 710 мВ | δ0a, % | 1400 мВ | δ0a, % | 3500 мВ | δ0a, %
0 | 2000 | 100 | d97 | e97 | f97 | g97 | h97 | i97 | j97 | k97 | l97 | m97 | n97 | o97 | p97 | q97 | r97 | s97 | t97 | u97 | v97 | w97
|  | 300 | d98 | e98 | f98 | g98 | h98 | i98 | j98 | k98 | l98 | m98 | n98 | o98 | p98 | q98 | r98 | s98 | t98 | u98 | v98 | w98
|  | 999 | d99 | e99 | f99 | g99 | h99 | i99 | j99 | k99 | l99 | m99 | n99 | o99 | p99 | q99 | r99 | s99 | t99 | u99 | v99 | w99
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 2 В | [9 empty] | Предел измерений 1 В
|  |  | 20 мВ | δ0a, % | 70 мВ | δ0a, % | 280 мВ | δ0a, % | 500 мВ | δ0a, % | 1400 мВ | δ0a, % | 10 мВ | δ0a, % | 35 мВ | δ0a, % | 140 мВ | δ0a, % | 280 мВ | δ0a, % | 700 мВ | δ0a, %
0 | 2000 | 100 | d100 | e100 | f100 | g100 | h100 | i100 | j100 | k100 | l100 | m100 | n100 | o100 | p100 | q100 | r100 | s100 | t100 | u100 | v100 | w100
|  | 300 | d101 | e101 | f101 | g101 | h101 | i101 | j101 | k101 | l101 | m101 | n101 | o101 | p101 | q101 | r101 | s101 | t101 | u101 | v101 | w101
|  | 999 | d102 | e102 | f102 | g102 | h102 | i102 | j102 | k102 | l102 | m102 | n102 | o102 | p102 | q102 | r102 | s102 | t102 | u102 | v102 | w102
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 0,5 В | [9 empty] | Предел измерений 0,2 В
|  |  | 5 мВ | δ0a, % | 20 мВ | δ0a, % | 70 мВ | δ0a, % | 150 мВ | δ0a, % | 350 мВ | δ0a, % | 2 мВ | δ0a, % | 10 мВ | δ0a, % | 30 мВ | δ0a, % | 50 мВ | δ0a, % | 140 мВ | δ0a, %
0 | 2000 | 100 | d103 | e103 | f103 | g103 | h103 | i103 | j103 | k103 | l103 | m103 | n103 | o103 | p103 | q103 | r103 | s103 | t103 | u103 | v103 | w103
|  | 300 | d104 | e104 | f104 | g104 | h104 | i104 | j104 | k104 | l104 | m104 | n104 | o104 | p104 | q104 | r104 | s104 | t104 | u104 | v104 | w104
|  | 999 | d105 | e105 | f105 | g105 | h105 | i105 | j105 | k105 | l105 | m105 | n105 | o105 | p105 | q105 | r105 | s105 | t105 | u105 | v105 | w105
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 10 В | [9 empty] | Предел измерений 5 В
|  |  | 100 мВ | δ0a, % | 350 мВ | δ0a, % | 1400 мВ | δ0a, % | 2800 мВ | δ0a, % | 7000 мВ | δ0a, % | 50 мВ | δ0a, % | 210 мВ | δ0a, % | 710 мВ | δ0a, % | 1400 мВ | δ0a, % | 3500 мВ | δ0a, %
0 | 2000 | 0.01 | d106 | e106 | f106 | g106 | h106 | i106 | j106 | k106 | l106 | m106 | n106 | o106 | p106 | q106 | r106 | s106 | t106 | u106 | v106 | w106
1 |  |  | d107 | e107 | f107 | g107 | h107 | i107 | j107 | k107 | l107 | m107 | n107 | o107 | p107 | q107 | r107 | s107 | t107 | u107 | v107 | w107
2 |  |  | d108 | e108 | f108 | g108 | h108 | i108 | j108 | k108 | l108 | m108 | n108 | o108 | p108 | q108 | r108 | s108 | t108 | u108 | v108 | w108
3 |  |  | d109 | e109 | f109 | g109 | h109 | i109 | j109 | k109 | l109 | m109 | n109 | o109 | p109 | q109 | r109 | s109 | t109 | u109 | v109 | w109
4 |  |  | d110 | e110 | f110 | g110 | h110 | i110 | j110 | k110 | l110 | m110 | n110 | o110 | p110 | q110 | r110 | s110 | t110 | u110 | v110 | w110
5 |  |  | d111 | e111 | f111 | g111 | h111 | i111 | j111 | k111 | l111 | m111 | n111 | o111 | p111 | q111 | r111 | s111 | t111 | u111 | v111 | w111
6 |  |  | d112 | e112 | f112 | g112 | h112 | i112 | j112 | k112 | l112 | m112 | n112 | o112 | p112 | q112 | r112 | s112 | t112 | u112 | v112 | w112
7 |  |  | d113 | e113 | f113 | g113 | h113 | i113 | j113 | k113 | l113 | m113 | n113 | o113 | p113 | q113 | r113 | s113 | t113 | u113 | v113 | w113
8 |  |  | d114 | e114 | f114 | g114 | h114 | i114 | j114 | k114 | l114 | m114 | n114 | o114 | p114 | q114 | r114 | s114 | t114 | u114 | v114 | w114
9 |  |  | d115 | e115 | f115 | g115 | h115 | i115 | j115 | k115 | l115 | m115 | n115 | o115 | p115 | q115 | r115 | s115 | t115 | u115 | v115 | w115
10 |  |  | d116 | e116 | f116 | g116 | h116 | i116 | j116 | k116 | l116 | m116 | n116 | o116 | p116 | q116 | r116 | s116 | t116 | u116 | v116 | w116
11 |  |  | d117 | e117 | f117 | g117 | h117 | i117 | j117 | k117 | l117 | m117 | n117 | o117 | p117 | q117 | r117 | s117 | t117 | u117 | v117 | w117
12 |  |  | d118 | e118 | f118 | g118 | h118 | i118 | j118 | k118 | l118 | m118 | n118 | o118 | p118 | q118 | r118 | s118 | t118 | u118 | v118 | w118
13 |  |  | d119 | e119 | f119 | g119 | h119 | i119 | j119 | k119 | l119 | m119 | n119 | o119 | p119 | q119 | r119 | s119 | t119 | u119 | v119 | w119
14 |  |  | d120 | e120 | f120 | g120 | h120 | i120 | j120 | k120 | l120 | m120 | n120 | o120 | p120 | q120 | r120 | s120 | t120 | u120 | v120 | w120
15 |  |  | d121 | e121 | f121 | g121 | h121 | i121 | j121 | k121 | l121 | m121 | n121 | o121 | p121 | q121 | r121 | s121 | t121 | u121 | v121 | w121
0 |  | 1 | d122 | e122 | f122 | g122 | h122 | i122 | j122 | k122 | l122 | m122 | n122 | o122 | p122 | q122 | r122 | s122 | t122 | u122 | v122 | w122
1 |  |  | d123 | e123 | f123 | g123 | h123 | i123 | j123 | k123 | l123 | m123 | n123 | o123 | p123 | q123 | r123 | s123 | t123 | u123 | v123 | w123
2 |  |  | d124 | e124 | f124 | g124 | h124 | i124 | j124 | k124 | l124 | m124 | n124 | o124 | p124 | q124 | r124 | s124 | t124 | u124 | v124 | w124
3 |  |  | d125 | e125 | f125 | g125 | h125 | i125 | j125 | k125 | l125 | m125 | n125 | o125 | p125 | q125 | r125 | s125 | t125 | u125 | v125 | w125
4 |  |  | d126 | e126 | f126 | g126 | h126 | i126 | j126 | k126 | l126 | m126 | n126 | o126 | p126 | q126 | r126 | s126 | t126 | u126 | v126 | w126
5 |  |  | d127 | e127 | f127 | g127 | h127 | i127 | j127 | k127 | l127 | m127 | n127 | o127 | p127 | q127 | r127 | s127 | t127 | u127 | v127 | w127
6 |  |  | d128 | e128 | f128 | g128 | h128 | i128 | j128 | k128 | l128 | m128 | n128 | o128 | p128 | q128 | r128 | s128 | t128 | u128 | v128 | w128
7 |  |  | d129 | e129 | f129 | g129 | h129 | i129 | j129 | k129 | l129 | m129 | n129 | o129 | p129 | q129 | r129 | s129 | t129 | u129 | v129 | w129
8 |  |  | d130 | e130 | f130 | g130 | h130 | i130 | j130 | k130 | l130 | m130 | n130 | o130 | p130 | q130 | r130 | s130 | t130 | u130 | v130 | w130
9 |  |  | d131 | e131 | f131 | g131 | h131 | i131 | j131 | k131 | l131 | m131 | n131 | o131 | p131 | q131 | r131 | s131 | t131 | u131 | v131 | w131
10 |  |  | d132 | e132 | f132 | g132 | h132 | i132 | j132 | k132 | l132 | m132 | n132 | o132 | p132 | q132 | r132 | s132 | t132 | u132 | v132 | w132
11 |  |  | d133 | e133 | f133 | g133 | h133 | i133 | j133 | k133 | l133 | m133 | n133 | o133 | p133 | q133 | r133 | s133 | t133 | u133 | v133 | w133
12 |  |  | d134 | e134 | f134 | g134 | h134 | i134 | j134 | k134 | l134 | m134 | n134 | o134 | p134 | q134 | r134 | s134 | t134 | u134 | v134 | w134
13 |  |  | d135 | e135 | f135 | g135 | h135 | i135 | j135 | k135 | l135 | m135 | n135 | o135 | p135 | q135 | r135 | s135 | t135 | u135 | v135 | w135
14 |  |  | d136 | e136 | f136 | g136 | h136 | i136 | j136 | k136 | l136 | m136 | n136 | o136 | p136 | q136 | r136 | s136 | t136 | u136 | v136 | w136
15 |  |  | d137 | e137 | f137 | g137 | h137 | i137 | j137 | k137 | l137 | m137 | n137 | o137 | p137 | q137 | r137 | s137 | t137 | u137 | v137 | w137
0 |  | 50 | d138 | e138 | f138 | g138 | h138 | i138 | j138 | k138 | l138 | m138 | n138 | o138 | p138 | q138 | r138 | s138 | t138 | u138 | v138 | w138
1 |  |  | d139 | e139 | f139 | g139 | h139 | i139 | j139 | k139 | l139 | m139 | n139 | o139 | p139 | q139 | r139 | s139 | t139 | u139 | v139 | w139
2 |  |  | d140 | e140 | f140 | g140 | h140 | i140 | j140 | k140 | l140 | m140 | n140 | o140 | p140 | q140 | r140 | s140 | t140 | u140 | v140 | w140
3 |  |  | d141 | e141 | f141 | g141 | h141 | i141 | j141 | k141 | l141 | m141 | n141 | o141 | p141 | q141 | r141 | s141 | t141 | u141 | v141 | w141
4 |  |  | d142 | e142 | f142 | g142 | h142 | i142 | j142 | k142 | l142 | m142 | n142 | o142 | p142 | q142 | r142 | s142 | t142 | u142 | v142 | w142
5 |  |  | d143 | e143 | f143 | g143 | h143 | i143 | j143 | k143 | l143 | m143 | n143 | o143 | p143 | q143 | r143 | s143 | t143 | u143 | v143 | w143
6 |  |  | d144 | e144 | f144 | g144 | h144 | i144 | j144 | k144 | l144 | m144 | n144 | o144 | p144 | q144 | r144 | s144 | t144 | u144 | v144 | w144
7 |  |  | d145 | e145 | f145 | g145 | h145 | i145 | j145 | k145 | l145 | m145 | n145 | o145 | p145 | q145 | r145 | s145 | t145 | u145 | v145 | w145
8 |  |  | d146 | e146 | f146 | g146 | h146 | i146 | j146 | k146 | l146 | m146 | n146 | o146 | p146 | q146 | r146 | s146 | t146 | u146 | v146 | w146
9 |  |  | d147 | e147 | f147 | g147 | h147 | i147 | j147 | k147 | l147 | m147 | n147 | o147 | p147 | q147 | r147 | s147 | t147 | u147 | v147 | w147
10 |  |  | d148 | e148 | f148 | g148 | h148 | i148 | j148 | k148 | l148 | m148 | n148 | o148 | p148 | q148 | r148 | s148 | t148 | u148 | v148 | w148
11 |  |  | d149 | e149 | f149 | g149 | h149 | i149 | j149 | k149 | l149 | m149 | n149 | o149 | p149 | q149 | r149 | s149 | t149 | u149 | v149 | w149
12 |  |  | d150 | e150 | f150 | g150 | h150 | i150 | j150 | k150 | l150 | m150 | n150 | o150 | p150 | q150 | r150 | s150 | t150 | u150 | v150 | w150
13 |  |  | d151 | e151 | f151 | g151 | h151 | i151 | j151 | k151 | l151 | m151 | n151 | o151 | p151 | q151 | r151 | s151 | t151 | u151 | v151 | w151
14 |  |  | d152 | e152 | f152 | g152 | h152 | i152 | j152 | k152 | l152 | m152 | n152 | o152 | p152 | q152 | r152 | s152 | t152 | u152 | v152 | w152
15 |  |  | d153 | e153 | f153 | g153 | h153 | i153 | j153 | k153 | l153 | m153 | n153 | o153 | p153 | q153 | r153 | s153 | t153 | u153 | v153 | w153
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 2 В | [9 empty] | Предел измерений 1 В
|  |  | 20 мВ | δ0a, % | 70 мВ | δ0a, % | 280 мВ | δ0a, % | 500 мВ | δ0a, % | 1400 мВ | δ0a, % | 10 мВ | δ0a, % | 35 мВ | δ0a, % | 140 мВ | δ0a, % | 280 мВ | δ0a, % | 700 мВ | δ0a, %
0 | 2000 | 0.01 | d154 | e154 | f154 | g154 | h154 | i154 | j154 | k154 | l154 | m154 | n154 | o154 | p154 | q154 | r154 | s154 | t154 | u154 | v154 | w154
1 |  |  | d155 | e155 | f155 | g155 | h155 | i155 | j155 | k155 | l155 | m155 | n155 | o155 | p155 | q155 | r155 | s155 | t155 | u155 | v155 | w155
2 |  |  | d156 | e156 | f156 | g156 | h156 | i156 | j156 | k156 | l156 | m156 | n156 | o156 | p156 | q156 | r156 | s156 | t156 | u156 | v156 | w156
3 |  |  | d157 | e157 | f157 | g157 | h157 | i157 | j157 | k157 | l157 | m157 | n157 | o157 | p157 | q157 | r157 | s157 | t157 | u157 | v157 | w157
4 |  |  | d158 | e158 | f158 | g158 | h158 | i158 | j158 | k158 | l158 | m158 | n158 | o158 | p158 | q158 | r158 | s158 | t158 | u158 | v158 | w158
5 |  |  | d159 | e159 | f159 | g159 | h159 | i159 | j159 | k159 | l159 | m159 | n159 | o159 | p159 | q159 | r159 | s159 | t159 | u159 | v159 | w159
6 |  |  | d160 | e160 | f160 | g160 | h160 | i160 | j160 | k160 | l160 | m160 | n160 | o160 | p160 | q160 | r160 | s160 | t160 | u160 | v160 | w160
7 |  |  | d161 | e161 | f161 | g161 | h161 | i161 | j161 | k161 | l161 | m161 | n161 | o161 | p161 | q161 | r161 | s161 | t161 | u161 | v161 | w161
8 |  |  | d162 | e162 | f162 | g162 | h162 | i162 | j162 | k162 | l162 | m162 | n162 | o162 | p162 | q162 | r162 | s162 | t162 | u162 | v162 | w162
9 |  |  | d163 | e163 | f163 | g163 | h163 | i163 | j163 | k163 | l163 | m163 | n163 | o163 | p163 | q163 | r163 | s163 | t163 | u163 | v163 | w163
10 |  |  | d164 | e164 | f164 | g164 | h164 | i164 | j164 | k164 | l164 | m164 | n164 | o164 | p164 | q164 | r164 | s164 | t164 | u164 | v164 | w164
11 |  |  | d165 | e165 | f165 | g165 | h165 | i165 | j165 | k165 | l165 | m165 | n165 | o165 | p165 | q165 | r165 | s165 | t165 | u165 | v165 | w165
12 |  |  | d166 | e166 | f166 | g166 | h166 | i166 | j166 | k166 | l166 | m166 | n166 | o166 | p166 | q166 | r166 | s166 | t166 | u166 | v166 | w166
13 |  |  | d167 | e167 | f167 | g167 | h167 | i167 | j167 | k167 | l167 | m167 | n167 | o167 | p167 | q167 | r167 | s167 | t167 | u167 | v167 | w167
14 |  |  | d168 | e168 | f168 | g168 | h168 | i168 | j168 | k168 | l168 | m168 | n168 | o168 | p168 | q168 | r168 | s168 | t168 | u168 | v168 | w168
15 |  |  | d169 | e169 | f169 | g169 | h169 | i169 | j169 | k169 | l169 | m169 | n169 | o169 | p169 | q169 | r169 | s169 | t169 | u169 | v169 | w169
0 |  | 1 | d170 | e170 | f170 | g170 | h170 | i170 | j170 | k170 | l170 | m170 | n170 | o170 | p170 | q170 | r170 | s170 | t170 | u170 | v170 | w170
1 |  |  | d171 | e171 | f171 | g171 | h171 | i171 | j171 | k171 | l171 | m171 | n171 | o171 | p171 | q171 | r171 | s171 | t171 | u171 | v171 | w171
2 |  |  | d172 | e172 | f172 | g172 | h172 | i172 | j172 | k172 | l172 | m172 | n172 | o172 | p172 | q172 | r172 | s172 | t172 | u172 | v172 | w172
3 |  |  | d173 | e173 | f173 | g173 | h173 | i173 | j173 | k173 | l173 | m173 | n173 | o173 | p173 | q173 | r173 | s173 | t173 | u173 | v173 | w173
4 |  |  | d174 | e174 | f174 | g174 | h174 | i174 | j174 | k174 | l174 | m174 | n174 | o174 | p174 | q174 | r174 | s174 | t174 | u174 | v174 | w174
5 |  |  | d175 | e175 | f175 | g175 | h175 | i175 | j175 | k175 | l175 | m175 | n175 | o175 | p175 | q175 | r175 | s175 | t175 | u175 | v175 | w175
6 |  |  | d176 | e176 | f176 | g176 | h176 | i176 | j176 | k176 | l176 | m176 | n176 | o176 | p176 | q176 | r176 | s176 | t176 | u176 | v176 | w176
7 |  |  | d177 | e177 | f177 | g177 | h177 | i177 | j177 | k177 | l177 | m177 | n177 | o177 | p177 | q177 | r177 | s177 | t177 | u177 | v177 | w177
8 |  |  | d178 | e178 | f178 | g178 | h178 | i178 | j178 | k178 | l178 | m178 | n178 | o178 | p178 | q178 | r178 | s178 | t178 | u178 | v178 | w178
9 |  |  | d179 | e179 | f179 | g179 | h179 | i179 | j179 | k179 | l179 | m179 | n179 | o179 | p179 | q179 | r179 | s179 | t179 | u179 | v179 | w179
10 |  |  | d180 | e180 | f180 | g180 | h180 | i180 | j180 | k180 | l180 | m180 | n180 | o180 | p180 | q180 | r180 | s180 | t180 | u180 | v180 | w180
11 |  |  | d181 | e181 | f181 | g181 | h181 | i181 | j181 | k181 | l181 | m181 | n181 | o181 | p181 | q181 | r181 | s181 | t181 | u181 | v181 | w181
12 |  |  | d182 | e182 | f182 | g182 | h182 | i182 | j182 | k182 | l182 | m182 | n182 | o182 | p182 | q182 | r182 | s182 | t182 | u182 | v182 | w182
13 |  |  | d183 | e183 | f183 | g183 | h183 | i183 | j183 | k183 | l183 | m183 | n183 | o183 | p183 | q183 | r183 | s183 | t183 | u183 | v183 | w183
14 |  |  | d184 | e184 | f184 | g184 | h184 | i184 | j184 | k184 | l184 | m184 | n184 | o184 | p184 | q184 | r184 | s184 | t184 | u184 | v184 | w184
15 |  |  | d185 | e185 | f185 | g185 | h185 | i185 | j185 | k185 | l185 | m185 | n185 | o185 | p185 | q185 | r185 | s185 | t185 | u185 | v185 | w185
0 |  | 50 | d186 | e186 | f186 | g186 | h186 | i186 | j186 | k186 | l186 | m186 | n186 | o186 | p186 | q186 | r186 | s186 | t186 | u186 | v186 | w186
1 |  |  | d187 | e187 | f187 | g187 | h187 | i187 | j187 | k187 | l187 | m187 | n187 | o187 | p187 | q187 | r187 | s187 | t187 | u187 | v187 | w187
2 |  |  | d188 | e188 | f188 | g188 | h188 | i188 | j188 | k188 | l188 | m188 | n188 | o188 | p188 | q188 | r188 | s188 | t188 | u188 | v188 | w188
3 |  |  | d189 | e189 | f189 | g189 | h189 | i189 | j189 | k189 | l189 | m189 | n189 | o189 | p189 | q189 | r189 | s189 | t189 | u189 | v189 | w189
4 |  |  | d190 | e190 | f190 | g190 | h190 | i190 | j190 | k190 | l190 | m190 | n190 | o190 | p190 | q190 | r190 | s190 | t190 | u190 | v190 | w190
5 |  |  | d191 | e191 | f191 | g191 | h191 | i191 | j191 | k191 | l191 | m191 | n191 | o191 | p191 | q191 | r191 | s191 | t191 | u191 | v191 | w191
6 |  |  | d192 | e192 | f192 | g192 | h192 | i192 | j192 | k192 | l192 | m192 | n192 | o192 | p192 | q192 | r192 | s192 | t192 | u192 | v192 | w192
7 |  |  | d193 | e193 | f193 | g193 | h193 | i193 | j193 | k193 | l193 | m193 | n193 | o193 | p193 | q193 | r193 | s193 | t193 | u193 | v193 | w193
8 |  |  | d194 | e194 | f194 | g194 | h194 | i194 | j194 | k194 | l194 | m194 | n194 | o194 | p194 | q194 | r194 | s194 | t194 | u194 | v194 | w194
9 |  |  | d195 | e195 | f195 | g195 | h195 | i195 | j195 | k195 | l195 | m195 | n195 | o195 | p195 | q195 | r195 | s195 | t195 | u195 | v195 | w195
10 |  |  | d196 | e196 | f196 | g196 | h196 | i196 | j196 | k196 | l196 | m196 | n196 | o196 | p196 | q196 | r196 | s196 | t196 | u196 | v196 | w196
11 |  |  | d197 | e197 | f197 | g197 | h197 | i197 | j197 | k197 | l197 | m197 | n197 | o197 | p197 | q197 | r197 | s197 | t197 | u197 | v197 | w197
12 |  |  | d198 | e198 | f198 | g198 | h198 | i198 | j198 | k198 | l198 | m198 | n198 | o198 | p198 | q198 | r198 | s198 | t198 | u198 | v198 | w198
13 |  |  | d199 | e199 | f199 | g199 | h199 | i199 | j199 | k199 | l199 | m199 | n199 | o199 | p199 | q199 | r199 | s199 | t199 | u199 | v199 | w199
14 |  |  | d200 | e200 | f200 | g200 | h200 | i200 | j200 | k200 | l200 | m200 | n200 | o200 | p200 | q200 | r200 | s200 | t200 | u200 | v200 | w200
15 |  |  | d201 | e201 | f201 | g201 | h201 | i201 | j201 | k201 | l201 | m201 | n201 | o201 | p201 | q201 | r201 | s201 | t201 | u201 | v201 | w201
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 0,5 В | [9 empty] | Предел измерений 0,2 В
|  |  | 5 мВ | δ0a, % | 20 мВ | δ0a, % | 70 мВ | δ0a, % | 150 мВ | δ0a, % | 350 мВ | δ0a, % | 2 мВ | δ0a, % | 10 мВ | δ0a, % | 30 мВ | δ0a, % | 50 мВ | δ0a, % | 140 мВ | δ0a, %
0 | 2000 | 0.01 | d202 | e202 | f202 | g202 | h202 | i202 | j202 | k202 | l202 | m202 | n202 | o202 | p202 | q202 | r202 | s202 | t202 | u202 | v202 | w202
1 |  |  | d203 | e203 | f203 | g203 | h203 | i203 | j203 | k203 | l203 | m203 | n203 | o203 | p203 | q203 | r203 | s203 | t203 | u203 | v203 | w203
2 |  |  | d204 | e204 | f204 | g204 | h204 | i204 | j204 | k204 | l204 | m204 | n204 | o204 | p204 | q204 | r204 | s204 | t204 | u204 | v204 | w204
3 |  |  | d205 | e205 | f205 | g205 | h205 | i205 | j205 | k205 | l205 | m205 | n205 | o205 | p205 | q205 | r205 | s205 | t205 | u205 | v205 | w205
4 |  |  | d206 | e206 | f206 | g206 | h206 | i206 | j206 | k206 | l206 | m206 | n206 | o206 | p206 | q206 | r206 | s206 | t206 | u206 | v206 | w206
5 |  |  | d207 | e207 | f207 | g207 | h207 | i207 | j207 | k207 | l207 | m207 | n207 | o207 | p207 | q207 | r207 | s207 | t207 | u207 | v207 | w207
6 |  |  | d208 | e208 | f208 | g208 | h208 | i208 | j208 | k208 | l208 | m208 | n208 | o208 | p208 | q208 | r208 | s208 | t208 | u208 | v208 | w208
7 |  |  | d209 | e209 | f209 | g209 | h209 | i209 | j209 | k209 | l209 | m209 | n209 | o209 | p209 | q209 | r209 | s209 | t209 | u209 | v209 | w209
8 |  |  | d210 | e210 | f210 | g210 | h210 | i210 | j210 | k210 | l210 | m210 | n210 | o210 | p210 | q210 | r210 | s210 | t210 | u210 | v210 | w210
9 |  |  | d211 | e211 | f211 | g211 | h211 | i211 | j211 | k211 | l211 | m211 | n211 | o211 | p211 | q211 | r211 | s211 | t211 | u211 | v211 | w211
10 |  |  | d212 | e212 | f212 | g212 | h212 | i212 | j212 | k212 | l212 | m212 | n212 | o212 | p212 | q212 | r212 | s212 | t212 | u212 | v212 | w212
11 |  |  | d213 | e213 | f213 | g213 | h213 | i213 | j213 | k213 | l213 | m213 | n213 | o213 | p213 | q213 | r213 | s213 | t213 | u213 | v213 | w213
12 |  |  | d214 | e214 | f214 | g214 | h214 | i214 | j214 | k214 | l214 | m214 | n214 | o214 | p214 | q214 | r214 | s214 | t214 | u214 | v214 | w214
13 |  |  | d215 | e215 | f215 | g215 | h215 | i215 | j215 | k215 | l215 | m215 | n215 | o215 | p215 | q215 | r215 | s215 | t215 | u215 | v215 | w215
14 |  |  | d216 | e216 | f216 | g216 | h216 | i216 | j216 | k216 | l216 | m216 | n216 | o216 | p216 | q216 | r216 | s216 | t216 | u216 | v216 | w216
15 |  |  | d217 | e217 | f217 | g217 | h217 | i217 | j217 | k217 | l217 | m217 | n217 | o217 | p217 | q217 | r217 | s217 | t217 | u217 | v217 | w217
0 |  | 1 | d218 | e218 | f218 | g218 | h218 | i218 | j218 | k218 | l218 | m218 | n218 | o218 | p218 | q218 | r218 | s218 | t218 | u218 | v218 | w218
1 |  |  | d219 | e219 | f219 | g219 | h219 | i219 | j219 | k219 | l219 | m219 | n219 | o219 | p219 | q219 | r219 | s219 | t219 | u219 | v219 | w219
2 |  |  | d220 | e220 | f220 | g220 | h220 | i220 | j220 | k220 | l220 | m220 | n220 | o220 | p220 | q220 | r220 | s220 | t220 | u220 | v220 | w220
3 |  |  | d221 | e221 | f221 | g221 | h221 | i221 | j221 | k221 | l221 | m221 | n221 | o221 | p221 | q221 | r221 | s221 | t221 | u221 | v221 | w221
4 |  |  | d222 | e222 | f222 | g222 | h222 | i222 | j222 | k222 | l222 | m222 | n222 | o222 | p222 | q222 | r222 | s222 | t222 | u222 | v222 | w222
5 |  |  | d223 | e223 | f223 | g223 | h223 | i223 | j223 | k223 | l223 | m223 | n223 | o223 | p223 | q223 | r223 | s223 | t223 | u223 | v223 | w223
6 |  |  | d224 | e224 | f224 | g224 | h224 | i224 | j224 | k224 | l224 | m224 | n224 | o224 | p224 | q224 | r224 | s224 | t224 | u224 | v224 | w224
7 |  |  | d225 | e225 | f225 | g225 | h225 | i225 | j225 | k225 | l225 | m225 | n225 | o225 | p225 | q225 | r225 | s225 | t225 | u225 | v225 | w225
8 |  |  | d226 | e226 | f226 | g226 | h226 | i226 | j226 | k226 | l226 | m226 | n226 | o226 | p226 | q226 | r226 | s226 | t226 | u226 | v226 | w226
9 |  |  | d227 | e227 | f227 | g227 | h227 | i227 | j227 | k227 | l227 | m227 | n227 | o227 | p227 | q227 | r227 | s227 | t227 | u227 | v227 | w227
10 |  |  | d228 | e228 | f228 | g228 | h228 | i228 | j228 | k228 | l228 | m228 | n228 | o228 | p228 | q228 | r228 | s228 | t228 | u228 | v228 | w228
11 |  |  | d229 | e229 | f229 | g229 | h229 | i229 | j229 | k229 | l229 | m229 | n229 | o229 | p229 | q229 | r229 | s229 | t229 | u229 | v229 | w229
12 |  |  | d230 | e230 | f230 | g230 | h230 | i230 | j230 | k230 | l230 | m230 | n230 | o230 | p230 | q230 | r230 | s230 | t230 | u230 | v230 | w230
13 |  |  | d231 | e231 | f231 | g231 | h231 | i231 | j231 | k231 | l231 | m231 | n231 | o231 | p231 | q231 | r231 | s231 | t231 | u231 | v231 | w231
14 |  |  | d232 | e232 | f232 | g232 | h232 | i232 | j232 | k232 | l232 | m232 | n232 | o232 | p232 | q232 | r232 | s232 | t232 | u232 | v232 | w232
15 |  |  | d233 | e233 | f233 | g233 | h233 | i233 | j233 | k233 | l233 | m233 | n233 | o233 | p233 | q233 | r233 | s233 | t233 | u233 | v233 | w233
0 |  | 50 | d234 | e234 | f234 | g234 | h234 | i234 | j234 | k234 | l234 | m234 | n234 | o234 | p234 | q234 | r234 | s234 | t234 | u234 | v234 | w234
1 |  |  | d235 | e235 | f235 | g235 | h235 | i235 | j235 | k235 | l235 | m235 | n235 | o235 | p235 | q235 | r235 | s235 | t235 | u235 | v235 | w235
2 |  |  | d236 | e236 | f236 | g236 | h236 | i236 | j236 | k236 | l236 | m236 | n236 | o236 | p236 | q236 | r236 | s236 | t236 | u236 | v236 | w236
3 |  |  | d237 | e237 | f237 | g237 | h237 | i237 | j237 | k237 | l237 | m237 | n237 | o237 | p237 | q237 | r237 | s237 | t237 | u237 | v237 | w237
4 |  |  | d238 | e238 | f238 | g238 | h238 | i238 | j238 | k238 | l238 | m238 | n238 | o238 | p238 | q238 | r238 | s238 | t238 | u238 | v238 | w238
5 |  |  | d239 | e239 | f239 | g239 | h239 | i239 | j239 | k239 | l239 | m239 | n239 | o239 | p239 | q239 | r239 | s239 | t239 | u239 | v239 | w239
6 |  |  | d240 | e240 | f240 | g240 | h240 | i240 | j240 | k240 | l240 | m240 | n240 | o240 | p240 | q240 | r240 | s240 | t240 | u240 | v240 | w240
7 |  |  | d241 | e241 | f241 | g241 | h241 | i241 | j241 | k241 | l241 | m241 | n241 | o241 | p241 | q241 | r241 | s241 | t241 | u241 | v241 | w241
8 |  |  | d242 | e242 | f242 | g242 | h242 | i242 | j242 | k242 | l242 | m242 | n242 | o242 | p242 | q242 | r242 | s242 | t242 | u242 | v242 | w242
9 |  |  | d243 | e243 | f243 | g243 | h243 | i243 | j243 | k243 | l243 | m243 | n243 | o243 | p243 | q243 | r243 | s243 | t243 | u243 | v243 | w243
10 |  |  | d244 | e244 | f244 | g244 | h244 | i244 | j244 | k244 | l244 | m244 | n244 | o244 | p244 | q244 | r244 | s244 | t244 | u244 | v244 | w244
11 |  |  | d245 | e245 | f245 | g245 | h245 | i245 | j245 | k245 | l245 | m245 | n245 | o245 | p245 | q245 | r245 | s245 | t245 | u245 | v245 | w245
12 |  |  | d246 | e246 | f246 | g246 | h246 | i246 | j246 | k246 | l246 | m246 | n246 | o246 | p246 | q246 | r246 | s246 | t246 | u246 | v246 | w246
13 |  |  | d247 | e247 | f247 | g247 | h247 | i247 | j247 | k247 | l247 | m247 | n247 | o247 | p247 | q247 | r247 | s247 | t247 | u247 | v247 | w247
14 |  |  | d248 | e248 | f248 | g248 | h248 | i248 | j248 | k248 | l248 | m248 | n248 | o248 | p248 | q248 | r248 | s248 | t248 | u248 | v248 | w248
15 |  |  | d249 | e249 | f249 | g249 | h249 | i249 | j249 | k249 | l249 | m249 | n249 | o249 | p249 | q249 | r249 | s249 | t249 | u249 | v249 | w249
3.3 Определение относительной основной погрешности частоты преобразований АЦП: соответствует
3.4 Определение приведенной (к верхней границе диапазона воспроизведений) основной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока (для исполнений X-U-D, X-U-D-I, P-EU-D, P-EU-D-I)
Ном, мВ | 4750 | γ0g, % | 2000 | γ0g, % | 1000 | γ0g, % | 250 | γ0g, % | 3 | γ0g, % | -3 | γ0g, % | -250 | γ0g, % | -1000 | γ0g, % | -2000 | γ0g, % | -4750 | γ0g, % | δ, %
ЦАП | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ
1 | b250 | c250 | d250 | e250 | f250 | g250 | h250 | i250 | j250 | k250 | l250 | m250 | n250 | o250 | p250 | q250 | r250 | s250 | t250 | u250 | ±0,1%
2 | b251 | c251 | d251 | e251 | f251 | g251 | h251 | i251 | j251 | k251 | l251 | m251 | n251 | o251 | p251 | q251 | r251 | s251 | t251 | u251
3.5 Определение относительной основной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока (для исполнений X-U-D, X-U-D-I, P-EU-D, P-EU-D-I)
ЦАП | fвх, кГц | 50 | δ0h, % | 210 | δ0h, % | 710 | δ0h, % | 1400 | δ0h, % | 3500 | δ0h, % | δ, %
|  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ |  | Uизм,мВ
1 | 0.01 | c252 | d252 | e252 | f252 | g252 | h252 | i252 | j252 | k252 | l252 | 0.15
| 5 | c253 | d253 | e253 | f253 | g253 | h253 | i253 | j253 | k253 | l253
| 15 | c254 | d254 | e254 | f254 | g254 | h254 | i254 | j254 | k254 | l254 | 0.5
| 50 | c255 | d255 | e255 | f255 | g255 | h255 | i255 | j255 | k255 | l255 | 3
| 100 | c256 | d256 | e256 | f256 | g256 | h256 | i256 | j256 | k256 | l256 | 15
2 | 0.01 | c257 | d257 | e257 | f257 | g257 | h257 | i257 | j257 | k257 | l257 | 0.15
| 5 | c258 | d258 | e258 | f258 | g258 | h258 | i258 | j258 | k258 | l258
| 15 | c259 | d259 | e259 | f259 | g259 | h259 | i259 | j259 | k259 | l259 | 0.5
| 50 | c260 | d260 | e260 | f260 | g260 | h260 | i260 | j260 | k260 | l260 | 3
| 100 | c261 | d261 | e261 | f261 | g261 | h261 | i261 | j261 | k261 | l261 | 15
3.6 Определение относительной основной погрешности воспроизведения частоты переменного тока (для исполнений X-U-D, X-U-D-I, P-EU-D, P-EU-D-I)
ЦАП | fвх, кГц |  | 0,1 | δf, % | 100 | δf, % | 300 | δf, % | δ, %
| Uвх, мВ |  | fизм,кГц |  | fизм,кГц |  | fизм,кГц
1 | 1000 |  | d262 | e262 | f262 | g262 | h262 | i262 | ±0,005%
2 |  |  | d263 | e263 | f263 | g263 | h263 | i263
[8 empty] | Калибровку провёл: | [6 empty] | ( | _pov |  |  | )
[9 empty] | Дата: |  |  | _date