## Лист1
TITLE
Протокол № _____ калибровки преобразователя напряжения | [13 empty] | зав. №
Заказчик :
Нормативная документация: Преобразователи напряжений измерительные L-CARD. Методика поверки. ДЛИЖ.411618.0080 МП
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
Условия проведения калибровки:
Параметр | [5 empty] | Действительные значения |  |  |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха | [9 empty] | (23 ± 5)°С
Относительная влажность | [9 empty] | от 30 до 80 %
Атмосферное давление | [9 empty] | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [9 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [9 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение приведенной (к верхнему значению предела измерений) основной погрешности измерения постоянного тока
Предел измерений 10 В
Ном, мВ | 9900 | ±0,05% | 2000 | ±0,05% | 400 | ±0,05% | 80 | ±0,05% | 20 | ±0,05% | -20 | ±0,05% | -80 | ±0,05% | -400 | ±0,05% | -2000 | ±0,05% | -9900 | ±0,05%
Канал | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, %
0 | b01 | c01 | d01 | e01 | f01 | g01 | h01 | i01 | j01 | k01 | l01 | m01 | n01 | o01 | p01 | q01 | r01 | s01 | t01 | u01
1 | b02 | c02 | d02 | e02 | f02 | g02 | h02 | i02 | j02 | k02 | l02 | m02 | n02 | o02 | p02 | q02 | r02 | s02 | t02 | u02
2 | b03 | c03 | d03 | e03 | f03 | g03 | h03 | i03 | j03 | k03 | l03 | m03 | n03 | o03 | p03 | q03 | r03 | s03 | t03 | u03
3 | b04 | c04 | d04 | e04 | f04 | g04 | h04 | i04 | j04 | k04 | l04 | m04 | n04 | o04 | p04 | q04 | r04 | s04 | t04 | u04
4 | b05 | c05 | d05 | e05 | f05 | g05 | h05 | i05 | j05 | k05 | l05 | m05 | n05 | o05 | p05 | q05 | r05 | s05 | t05 | u05
5 | b06 | c06 | d06 | e06 | f06 | g06 | h06 | i06 | j06 | k06 | l06 | m06 | n06 | o06 | p06 | q06 | r06 | s06 | t06 | u06
6 | b07 | c07 | d07 | e07 | f07 | g07 | h07 | i07 | j07 | k07 | l07 | m07 | n07 | o07 | p07 | q07 | r07 | s07 | t07 | u07
7 | b08 | c08 | d08 | e08 | f08 | g08 | h08 | i08 | j08 | k08 | l08 | m08 | n08 | o08 | p08 | q08 | r08 | s08 | t08 | u08
8 | b09 | c09 | d09 | e09 | f09 | g09 | h09 | i09 | j09 | k09 | l09 | m09 | n09 | o09 | p09 | q09 | r09 | s09 | t09 | u09
9 | b10 | c10 | d10 | e10 | f10 | g10 | h10 | i10 | j10 | k10 | l10 | m10 | n10 | o10 | p10 | q10 | r10 | s10 | t10 | u10
10 | b11 | c11 | d11 | e11 | f11 | g11 | h11 | i11 | j11 | k11 | l11 | m11 | n11 | o11 | p11 | q11 | r11 | s11 | t11 | u11
11 | b12 | c12 | d12 | e12 | f12 | g12 | h12 | i12 | j12 | k12 | l12 | m12 | n12 | o12 | p12 | q12 | r12 | s12 | t12 | u12
12 | b13 | c13 | d13 | e13 | f13 | g13 | h13 | i13 | j13 | k13 | l13 | m13 | n13 | o13 | p13 | q13 | r13 | s13 | t13 | u13
13 | b14 | c14 | d14 | e14 | f14 | g14 | h14 | i14 | j14 | k14 | l14 | m14 | n14 | o14 | p14 | q14 | r14 | s14 | t14 | u14
14 | b15 | c15 | d15 | e15 | f15 | g15 | h15 | i15 | j15 | k15 | l15 | m15 | n15 | o15 | p15 | q15 | r15 | s15 | t15 | u15
15 | b16 | c16 | d16 | e16 | f16 | g16 | h16 | i16 | j16 | k16 | l16 | m16 | n16 | o16 | p16 | q16 | r16 | s16 | t16 | u16
Предел измерений 5 В
Ном, мВ | 5000 | ±0,05% | 1000 | ±0,05% | 200 | ±0,05% | 40 | ±0,05% | 8 | ±0,05% | -8 | ±0,05% | -40 | ±0,05% | -200 | ±0,05% | -1000 | ±0,05% | -5000 | ±0,05%
Канал | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, %
0 | b17 | c17 | d17 | e17 | f17 | g17 | h17 | i17 | j17 | k17 | l17 | m17 | n17 | o17 | p17 | q17 | r17 | s17 | t17 | u17
1 | b18 | c18 | d18 | e18 | f18 | g18 | h18 | i18 | j18 | k18 | l18 | m18 | n18 | o18 | p18 | q18 | r18 | s18 | t18 | u18
2 | b19 | c19 | d19 | e19 | f19 | g19 | h19 | i19 | j19 | k19 | l19 | m19 | n19 | o19 | p19 | q19 | r19 | s19 | t19 | u19
3 | b20 | c20 | d20 | e20 | f20 | g20 | h20 | i20 | j20 | k20 | l20 | m20 | n20 | o20 | p20 | q20 | r20 | s20 | t20 | u20
4 | b21 | c21 | d21 | e21 | f21 | g21 | h21 | i21 | j21 | k21 | l21 | m21 | n21 | o21 | p21 | q21 | r21 | s21 | t21 | u21
5 | b22 | c22 | d22 | e22 | f22 | g22 | h22 | i22 | j22 | k22 | l22 | m22 | n22 | o22 | p22 | q22 | r22 | s22 | t22 | u22
6 | b23 | c23 | d23 | e23 | f23 | g23 | h23 | i23 | j23 | k23 | l23 | m23 | n23 | o23 | p23 | q23 | r23 | s23 | t23 | u23
7 | b24 | c24 | d24 | e24 | f24 | g24 | h24 | i24 | j24 | k24 | l24 | m24 | n24 | o24 | p24 | q24 | r24 | s24 | t24 | u24
8 | b25 | c25 | d25 | e25 | f25 | g25 | h25 | i25 | j25 | k25 | l25 | m25 | n25 | o25 | p25 | q25 | r25 | s25 | t25 | u25
9 | b26 | c26 | d26 | e26 | f26 | g26 | h26 | i26 | j26 | k26 | l26 | m26 | n26 | o26 | p26 | q26 | r26 | s26 | t26 | u26
10 | b27 | c27 | d27 | e27 | f27 | g27 | h27 | i27 | j27 | k27 | l27 | m27 | n27 | o27 | p27 | q27 | r27 | s27 | t27 | u27
11 | b28 | c28 | d28 | e28 | f28 | g28 | h28 | i28 | j28 | k28 | l28 | m28 | n28 | o28 | p28 | q28 | r28 | s28 | t28 | u28
12 | b29 | c29 | d29 | e29 | f29 | g29 | h29 | i29 | j29 | k29 | l29 | m29 | n29 | o29 | p29 | q29 | r29 | s29 | t29 | u29
13 | b30 | c30 | d30 | e30 | f30 | g30 | h30 | i30 | j30 | k30 | l30 | m30 | n30 | o30 | p30 | q30 | r30 | s30 | t30 | u30
14 | b31 | c31 | d31 | e31 | f31 | g31 | h31 | i31 | j31 | k31 | l31 | m31 | n31 | o31 | p31 | q31 | r31 | s31 | t31 | u31
15 | b32 | c32 | d32 | e32 | f32 | g32 | h32 | i32 | j32 | k32 | l32 | m32 | n32 | o32 | p32 | q32 | r32 | s32 | t32 | u32
Предел измерений 2 В
Ном, мВ | 2000 | ±0,05% | 500 | ±0,05% | 100 | ±0,05% | 20 | ±0,05% | 5 | ±0,05% | -5 | ±0,05% | -20 | ±0,05% | -100 | ±0,05% | -500 | ±0,05% | -2000 | ±0,05%
Канал | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, %
0 | b33 | c33 | d33 | e33 | f33 | g33 | h33 | i33 | j33 | k33 | l33 | m33 | n33 | o33 | p33 | q33 | r33 | s33 | t33 | u33
1 | b34 | c34 | d34 | e34 | f34 | g34 | h34 | i34 | j34 | k34 | l34 | m34 | n34 | o34 | p34 | q34 | r34 | s34 | t34 | u34
2 | b35 | c35 | d35 | e35 | f35 | g35 | h35 | i35 | j35 | k35 | l35 | m35 | n35 | o35 | p35 | q35 | r35 | s35 | t35 | u35
3 | b36 | c36 | d36 | e36 | f36 | g36 | h36 | i36 | j36 | k36 | l36 | m36 | n36 | o36 | p36 | q36 | r36 | s36 | t36 | u36
4 | b37 | c37 | d37 | e37 | f37 | g37 | h37 | i37 | j37 | k37 | l37 | m37 | n37 | o37 | p37 | q37 | r37 | s37 | t37 | u37
5 | b38 | c38 | d38 | e38 | f38 | g38 | h38 | i38 | j38 | k38 | l38 | m38 | n38 | o38 | p38 | q38 | r38 | s38 | t38 | u38
6 | b39 | c39 | d39 | e39 | f39 | g39 | h39 | i39 | j39 | k39 | l39 | m39 | n39 | o39 | p39 | q39 | r39 | s39 | t39 | u39
7 | b40 | c40 | d40 | e40 | f40 | g40 | h40 | i40 | j40 | k40 | l40 | m40 | n40 | o40 | p40 | q40 | r40 | s40 | t40 | u40
8 | b41 | c41 | d41 | e41 | f41 | g41 | h41 | i41 | j41 | k41 | l41 | m41 | n41 | o41 | p41 | q41 | r41 | s41 | t41 | u41
9 | b42 | c42 | d42 | e42 | f42 | g42 | h42 | i42 | j42 | k42 | l42 | m42 | n42 | o42 | p42 | q42 | r42 | s42 | t42 | u42
10 | b43 | c43 | d43 | e43 | f43 | g43 | h43 | i43 | j43 | k43 | l43 | m43 | n43 | o43 | p43 | q43 | r43 | s43 | t43 | u43
11 | b44 | c44 | d44 | e44 | f44 | g44 | h44 | i44 | j44 | k44 | l44 | m44 | n44 | o44 | p44 | q44 | r44 | s44 | t44 | u44
12 | b45 | c45 | d45 | e45 | f45 | g45 | h45 | i45 | j45 | k45 | l45 | m45 | n45 | o45 | p45 | q45 | r45 | s45 | t45 | u45
13 | b46 | c46 | d46 | e46 | f46 | g46 | h46 | i46 | j46 | k46 | l46 | m46 | n46 | o46 | p46 | q46 | r46 | s46 | t46 | u46
14 | b47 | c47 | d47 | e47 | f47 | g47 | h47 | i47 | j47 | k47 | l47 | m47 | n47 | o47 | p47 | q47 | r47 | s47 | t47 | u47
15 | b48 | c48 | d48 | e48 | f48 | g48 | h48 | i48 | j48 | k48 | l48 | m48 | n48 | o48 | p48 | q48 | r48 | s48 | t48 | u48
Предел измерений 1 В
Ном, мВ | 990 | ±0,07% | 200 | ±0,07% | 40 | ±0,07% | 8 | ±0,07% | 4 | ±0,07% | -4 | ±0,07% | -8 | ±0,07% | -40 | ±0,07% | -200 | ±0,07% | -990 | ±0,07%
Канал | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, %
0 | b49 | c49 | d49 | e49 | f49 | g49 | h49 | i49 | j49 | k49 | l49 | m49 | n49 | o49 | p49 | q49 | r49 | s49 | t49 | u49
1 | b50 | c50 | d50 | e50 | f50 | g50 | h50 | i50 | j50 | k50 | l50 | m50 | n50 | o50 | p50 | q50 | r50 | s50 | t50 | u50
2 | b51 | c51 | d51 | e51 | f51 | g51 | h51 | i51 | j51 | k51 | l51 | m51 | n51 | o51 | p51 | q51 | r51 | s51 | t51 | u51
3 | b52 | c52 | d52 | e52 | f52 | g52 | h52 | i52 | j52 | k52 | l52 | m52 | n52 | o52 | p52 | q52 | r52 | s52 | t52 | u52
4 | b53 | c53 | d53 | e53 | f53 | g53 | h53 | i53 | j53 | k53 | l53 | m53 | n53 | o53 | p53 | q53 | r53 | s53 | t53 | u53
5 | b54 | c54 | d54 | e54 | f54 | g54 | h54 | i54 | j54 | k54 | l54 | m54 | n54 | o54 | p54 | q54 | r54 | s54 | t54 | u54
6 | b55 | c55 | d55 | e55 | f55 | g55 | h55 | i55 | j55 | k55 | l55 | m55 | n55 | o55 | p55 | q55 | r55 | s55 | t55 | u55
7 | b56 | c56 | d56 | e56 | f56 | g56 | h56 | i56 | j56 | k56 | l56 | m56 | n56 | o56 | p56 | q56 | r56 | s56 | t56 | u56
8 | b57 | c57 | d57 | e57 | f57 | g57 | h57 | i57 | j57 | k57 | l57 | m57 | n57 | o57 | p57 | q57 | r57 | s57 | t57 | u57
9 | b58 | c58 | d58 | e58 | f58 | g58 | h58 | i58 | j58 | k58 | l58 | m58 | n58 | o58 | p58 | q58 | r58 | s58 | t58 | u58
10 | b59 | c59 | d59 | e59 | f59 | g59 | h59 | i59 | j59 | k59 | l59 | m59 | n59 | o59 | p59 | q59 | r59 | s59 | t59 | u59
11 | b60 | c60 | d60 | e60 | f60 | g60 | h60 | i60 | j60 | k60 | l60 | m60 | n60 | o60 | p60 | q60 | r60 | s60 | t60 | u60
12 | b61 | c61 | d61 | e61 | f61 | g61 | h61 | i61 | j61 | k61 | l61 | m61 | n61 | o61 | p61 | q61 | r61 | s61 | t61 | u61
13 | b62 | c62 | d62 | e62 | f62 | g62 | h62 | i62 | j62 | k62 | l62 | m62 | n62 | o62 | p62 | q62 | r62 | s62 | t62 | u62
14 | b63 | c63 | d63 | e63 | f63 | g63 | h63 | i63 | j63 | k63 | l63 | m63 | n63 | o63 | p63 | q63 | r63 | s63 | t63 | u63
15 | b64 | c64 | d64 | e64 | f64 | g64 | h64 | i64 | j64 | k64 | l64 | m64 | n64 | o64 | p64 | q64 | r64 | s64 | t64 | u64
Предел измерений 0,5 В
Ном, мВ | 500 | ±0,1% | 200 | ±0,1% | 50 | ±0,1% | 10 | ±0,1% | 2 | ±0,1% | -2 | ±0,1% | -10 | ±0,1% | -50 | ±0,1% | -200 | ±0,1% | -500 | ±0,1%
Канал | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, %
0 | b65 | c65 | d65 | e65 | f65 | g65 | h65 | i65 | j65 | k65 | l65 | m65 | n65 | o65 | p65 | q65 | r65 | s65 | t65 | u65
1 | b66 | c66 | d66 | e66 | f66 | g66 | h66 | i66 | j66 | k66 | l66 | m66 | n66 | o66 | p66 | q66 | r66 | s66 | t66 | u66
2 | b67 | c67 | d67 | e67 | f67 | g67 | h67 | i67 | j67 | k67 | l67 | m67 | n67 | o67 | p67 | q67 | r67 | s67 | t67 | u67
3 | b68 | c68 | d68 | e68 | f68 | g68 | h68 | i68 | j68 | k68 | l68 | m68 | n68 | o68 | p68 | q68 | r68 | s68 | t68 | u68
4 | b69 | c69 | d69 | e69 | f69 | g69 | h69 | i69 | j69 | k69 | l69 | m69 | n69 | o69 | p69 | q69 | r69 | s69 | t69 | u69
5 | b70 | c70 | d70 | e70 | f70 | g70 | h70 | i70 | j70 | k70 | l70 | m70 | n70 | o70 | p70 | q70 | r70 | s70 | t70 | u70
6 | b71 | c71 | d71 | e71 | f71 | g71 | h71 | i71 | j71 | k71 | l71 | m71 | n71 | o71 | p71 | q71 | r71 | s71 | t71 | u71
7 | b72 | c72 | d72 | e72 | f72 | g72 | h72 | i72 | j72 | k72 | l72 | m72 | n72 | o72 | p72 | q72 | r72 | s72 | t72 | u72
8 | b73 | c73 | d73 | e73 | f73 | g73 | h73 | i73 | j73 | k73 | l73 | m73 | n73 | o73 | p73 | q73 | r73 | s73 | t73 | u73
9 | b74 | c74 | d74 | e74 | f74 | g74 | h74 | i74 | j74 | k74 | l74 | m74 | n74 | o74 | p74 | q74 | r74 | s74 | t74 | u74
10 | b75 | c75 | d75 | e75 | f75 | g75 | h75 | i75 | j75 | k75 | l75 | m75 | n75 | o75 | p75 | q75 | r75 | s75 | t75 | u75
11 | b76 | c76 | d76 | e76 | f76 | g76 | h76 | i76 | j76 | k76 | l76 | m76 | n76 | o76 | p76 | q76 | r76 | s76 | t76 | u76
12 | b77 | c77 | d77 | e77 | f77 | g77 | h77 | i77 | j77 | k77 | l77 | m77 | n77 | o77 | p77 | q77 | r77 | s77 | t77 | u77
13 | b78 | c78 | d78 | e78 | f78 | g78 | h78 | i78 | j78 | k78 | l78 | m78 | n78 | o78 | p78 | q78 | r78 | s78 | t78 | u78
14 | b79 | c79 | d79 | e79 | f79 | g79 | h79 | i79 | j79 | k79 | l79 | m79 | n79 | o79 | p79 | q79 | r79 | s79 | t79 | u79
15 | b80 | c80 | d80 | e80 | f80 | g80 | h80 | i80 | j80 | k80 | l80 | m80 | n80 | o80 | p80 | q80 | r80 | s80 | t80 | u80
Предел измерений 0,2 В
Ном, мВ | 190 | ±0,2% | 80 | ±0,2% | 20 | ±0,2% | 5 | ±0,2% | 1 | ±0,2% | -1 | ±0,2% | -5 | ±0,2% | -20 | ±0,2% | -80 | ±0,2% | -190 | ±0,2%
Канал | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, % | Uизм,мВ | δ, %
0 | b81 | c81 | d81 | e81 | f81 | g81 | h81 | i81 | j81 | k81 | l81 | m81 | n81 | o81 | p81 | q81 | r81 | s81 | t81 | u81
1 | b82 | c82 | d82 | e82 | f82 | g82 | h82 | i82 | j82 | k82 | l82 | m82 | n82 | o82 | p82 | q82 | r82 | s82 | t82 | u82
2 | b83 | c83 | d83 | e83 | f83 | g83 | h83 | i83 | j83 | k83 | l83 | m83 | n83 | o83 | p83 | q83 | r83 | s83 | t83 | u83
3 | b84 | c84 | d84 | e84 | f84 | g84 | h84 | i84 | j84 | k84 | l84 | m84 | n84 | o84 | p84 | q84 | r84 | s84 | t84 | u84
4 | b85 | c85 | d85 | e85 | f85 | g85 | h85 | i85 | j85 | k85 | l85 | m85 | n85 | o85 | p85 | q85 | r85 | s85 | t85 | u85
5 | b86 | c86 | d86 | e86 | f86 | g86 | h86 | i86 | j86 | k86 | l86 | m86 | n86 | o86 | p86 | q86 | r86 | s86 | t86 | u86
6 | b87 | c87 | d87 | e87 | f87 | g87 | h87 | i87 | j87 | k87 | l87 | m87 | n87 | o87 | p87 | q87 | r87 | s87 | t87 | u87
7 | b88 | c88 | d88 | e88 | f88 | g88 | h88 | i88 | j88 | k88 | l88 | m88 | n88 | o88 | p88 | q88 | r88 | s88 | t88 | u88
8 | b89 | c89 | d89 | e89 | f89 | g89 | h89 | i89 | j89 | k89 | l89 | m89 | n89 | o89 | p89 | q89 | r89 | s89 | t89 | u89
9 | b90 | c90 | d90 | e90 | f90 | g90 | h90 | i90 | j90 | k90 | l90 | m90 | n90 | o90 | p90 | q90 | r90 | s90 | t90 | u90
10 | b91 | c91 | d91 | e91 | f91 | g91 | h91 | i91 | j91 | k91 | l91 | m91 | n91 | o91 | p91 | q91 | r91 | s91 | t91 | u91
11 | b92 | c92 | d92 | e92 | f92 | g92 | h92 | i92 | j92 | k92 | l92 | m92 | n92 | o92 | p92 | q92 | r92 | s92 | t92 | u92
12 | b93 | c93 | d93 | e93 | f93 | g93 | h93 | i93 | j93 | k93 | l93 | m93 | n93 | o93 | p93 | q93 | r93 | s93 | t93 | u93
13 | b94 | c94 | d94 | e94 | f94 | g94 | h94 | i94 | j94 | k94 | l94 | m94 | n94 | o94 | p94 | q94 | r94 | s94 | t94 | u94
14 | b95 | c95 | d95 | e95 | f95 | g95 | h95 | i95 | j95 | k95 | l95 | m95 | n95 | o95 | p95 | q95 | r95 | s95 | t95 | u95
15 | b96 | c96 | d96 | e96 | f96 | g96 | h96 | i96 | j96 | k96 | l96 | m96 | n96 | o96 | p96 | q96 | r96 | s96 | t96 | u96
3.2 Определение относительной основной погрешности измерений напряжения переменного тока
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 10 В | [9 empty] | Предел измерений 5 В
|  |  | 100 мВ | γоа, % | 350 мВ | γоа, % | 1400 мВ | γоа, % | 2800 мВ | γоа, % | 7000 мВ | γоа, % | 50 мВ | γоа, % | 210 мВ | γоа, % | 710 мВ | γоа, % | 1400 мВ | γоа, % | 3500 мВ | γоа, %
0 | 2000 | 100
300
999
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 2 В | [9 empty] | Предел измерений 1 В
|  |  | 20 мВ | γоа, % | 70 мВ | γоа, % | 280 мВ | γоа, % | 500 мВ | γоа, % | 1400 мВ | γоа, % | 10 мВ | γоа, % | 35 мВ | γоа, % | 140 мВ | γоа, % | 280 мВ | γоа, % | 700 мВ | γоа, %
0 | 2000 | 100
300
999
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 0,5 В | [9 empty] | Предел измерений 0,2 В
|  |  | 5 мВ | γоа, % | 20 мВ | γоа, % | 70 мВ | γоа, % | 150 мВ | γоа, % | 350 мВ | γоа, % | 2 мВ | γоа, % | 10 мВ | γоа, % | 30 мВ | γоа, % | 50 мВ | γоа, % | 140 мВ | γоа, %
0 | 2000 | 100
300
999
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 10 В | [9 empty] | Предел измерений 5 В
|  |  | 100 мВ | γоа, % | 350 мВ | γоа, % | 1400 мВ | γоа, % | 2800 мВ | γоа, % | 7000 мВ | γоа, % | 50 мВ | γоа, % | 210 мВ | γоа, % | 710 мВ | γоа, % | 1400 мВ | γоа, % | 3500 мВ | γоа, %
0 | 2000 | 0.01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 |  | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 |  | 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 2 В | [9 empty] | Предел измерений 1 В
|  |  | 20 мВ | γоа, % | 70 мВ | γоа, % | 280 мВ | γоа, % | 500 мВ | γоа, % | 1400 мВ | γоа, % | 10 мВ | γоа, % | 35 мВ | γоа, % | 140 мВ | γоа, % | 280 мВ | γоа, % | 700 мВ | γоа, %
0 | 2000 | 0.01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 |  | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 |  | 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Канал | fацп, кГц | fвх, кГц | Предел измерений 0,5 В | [9 empty] | Предел измерений 0,2 В
|  |  | 5 мВ | γоа, % | 20 мВ | γоа, % | 70 мВ | γоа, % | 150 мВ | γоа, % | 350 мВ | γоа, % | 2 мВ | γоа, % | 10 мВ | γоа, % | 30 мВ | γоа, % | 50 мВ | γоа, % | 140 мВ | γоа, %
0 | 2000 | 0.01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 |  | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 |  | 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.3 Определение относительной основной погрешности частоты преобразований АЦП: соответствует
3.4 Определение приведенной (к верхней границе диапазона воспроизведений) основной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока (для исполнений X-U-D, X-U-D-I, P-EU-D, P-EU-D-I)
Ном, мВ | 4750 | ±0,3% | 2000 | ±0,3% | 1000 | ±0,3% | 250 | ±0,3% | 3 | ±0,3% | -3 | ±0,3% | -250 | ±0,3% | -1000 | ±0,3% | -2000 | ±0,3% | -4750 | ±0,3%
ЦАП | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, %
1
2
3.5 Определение относительной основной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока (для исполнений X-U-D, X-U-D-I, P-EU-D, P-EU-D-I)
ЦАП | fвх, кГц | 50 | ±0,3% | 210 | ±0,3% | 710 | ±0,3% | 1400 | ±0,3% | 3500 | ±0,3%
|  | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, % | Uизм,мВ | γкг, %
1 | 0.01
5
15
50
100
2 | 0.01
5
15
50
100
3.6 Определение относительной основной погрешности воспроизведения частоты переменного тока (для исполнений X-U-D, X-U-D-I, P-EU-D, P-EU-D-I)
ЦАП | Uвх, мВ | 0,1 | ±0,3% | 100 | ±0,3% | 300 | ±0,3%
|  | fизм,кГц | γкг, % | fизм,кГц | γкг, % | fизм,кГц | γкг, %
1 | 1000
[8 empty] | Калибровку провёл: | [7 empty] | ( |  |  | )
Дата: